## 26年度チェックシート
２０２６年度 環境法規制調査 自主ﾁｪｯｸシート（仕入先調査表 付表）
調査年月日 |  |  |  |  | はい | 有
会社名 |  |  |  |  | いいえ | 無
記入者（役職・氏名） |  |  |  |  | 対象外
※青字が前回からの変化点となります。
チェック項目 |  |  |  | 参照ページ | 該当有無 | 自主判定 | 判定根拠（グレーで参照例記載）
環境マネジメントシステム第３者認証
環境マネジメントシステムの第３者認証は取得済ですか？ | [6 empty] | ISO14001、KES、ｴｺｱｸｼｮﾝ21など
第３者認証未取得の場合、何年後に何の取得を予定していますか？その他の対応予定はありますか？ | [6 empty] | 種類と取得予定日、取得計画書
ティラドEMS認定を受信仕入先様のみ下記①～④回答、提出してください
| 環境マネジメントマニュアルは目標見直し等を行い、毎年発行していますか？ 最新版を提出してください。 | [5 empty] | 環境マネジメントマニュアル最新版
| 環境影響評価表は定期的に年１回実施すると共に、工程変更や材料変更等の評価対象の環境影響項目に変更がある場合に随時見直しを実施していますか？最新版を提出してください。 | [5 empty] | 環境影響評価表最新版
| 環境負荷物質チェックシートは毎年記録を残していますか？最新チェック結果を提出してください。 | [5 empty] | 環境負荷物質運営チェックシート最新版
| 最高責任者評価記録は毎年実施し記録を残していますか？最新版評価結果を提出してください。 | [5 empty] | 最高責任者評価記録最新版
【（１）廃棄物処理法】
チェック項目 |  |  |  | 参照ページ
１）産業廃棄物が排出されますか？ |  |  |  | P17 確認１
①廃棄物処理・運搬委託先と登録書写しを添付し契約書を締結していますか？ |  |  |  | P22 ４B（４） |  |  | 契約書、登録書
②廃棄物データシート（ＷＤＳ）を提供しているか？新フォーム使用（水銀・石綿追加）？ |  |  |  | ４B（４） |  |  | 契約書、マニフェストで対象物確認
（特に汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリはＷＤＳの提供が望ましい）。
③委託する産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばい |  |  |  | ４B（４） |  |  | 契約書、マニフェストで対象物確認
じんが含まれる場合、その旨が契約書に記載されていますか？
④委託先の許可証は期限切れをおこしていませんか？ |  |  |  | ４B（４） |  |  | 登録許可証の期限（処理、運搬）
⑤委託先の運搬・処理の確認として条例に従い定期的に監査を実施していますか？ |  |  |  | ４B（４） |  |  | 運搬・処理業者の監査計画・実績リスト
⑥廃棄物処理・運搬の委託先にマニフェスト票を交付していますか？ |  |  |  | ４B（５） |  |  | マニフェスト票（A～E）
⑦石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物(2020年4月追加変更）、水銀 |  |  |  | ４B（５） |  |  | 石綿、水銀使用製品の有無⇒現場確認
含有ばいじんが含まれる場合、その数量をマニフェストに記載していますか？
⑧マニフェスト票が期限内に返却されなかった場合や虚偽の報告が認められたとき、 |  |  |  | ４B（５） |  |  | マニフェスト票（A～E）の管理台帳、電子マニフェスト
都道府県知事に報告していますか？
⑨産業廃棄物の保管場所は種類・管理者名・連絡先等掲示版で表示し、適切に管理 |  |  |  | ４B（３） |  |  | 法律を満足した表示板？
されていますか？
⑩発生量が１０００ｔ以上である場合、処理計画を都道府県知事に報告していますか？ |  |  |  | ４B（６） |  |  | マニフェスト票での年間処理量○○トン
⑪PRTR届出事業所が届出対象物質を含む産廃を排出する場合、法定記載事項にその旨、 |  |  |  | ４B（５） |  |  | マニフェスト票（A～E）の管理台帳、電子マニフェスト
物質の名称、量又は割合を記載していますか？
２）一般廃棄物は排出されますか？ |  |  |  | P19 確認２
①処理・運搬委託先は登録された適正な業者ですか？ |  |  |  | P25 ４C（１） |  |  | 登録許可証の期限（処理業者、運搬業者）
②市町村条例に従い適切に処理されていますか？ |  |  |  | ４C（２）
３）特別管理産業廃棄物は排出されていますか？ |  |  |  | P19 確認３
①廃棄物処理・運搬委託先と登録書写しを添付し契約書を締結していますか？ |  |  |  | P26 ４D（３） |  |  | 契約書、登録書
②廃棄物処理・運搬の委託先にマニフェスト票を交付していますか？ |  |  |  | ４D（４） |  |  | マニフェスト票（A～E）
③マニフェスト票が期限内に返却されなかった場合や虚偽の報告が認められたとき、 |  |  |  | ４D（４） |  |  | マニフェスト票（A～E）の管理台帳
都道府県知事に報告していますか？
④特別産業廃棄物の保管場所は種類・管理者名・連絡先等掲示版で表示し、適切 |  |  |  | ４D（２） |  |  | 管理者氏名、連絡先を表示した縦及び横それぞれ６０ｃｍ以上、他仕切りなど
に管理されていますか？
⑤発生量が５０ｔ以上である場合、処理計画を都道府県知事に報告していますか？ |  |  |  | ４D（７） |  |  | 報告した処理計画
⑥同上の場合、電子マニフェストを使用し処理後3日以内にセンターへ登録していますか？ |  |  |  | ４D（８） |  |  | 登録した電子マニフェスト
⑦有資格者である特別管理産業廃棄物管理責任者を選任していますか？ |  |  |  | ４D（５） |  |  | 責任者名、有資格者証明書
４）廃棄物が地下にある土地の形質の変更をしますか？ |  |  |  | P20 確認４
①その土地の形質に着手する日の３０日前に都道府県知事に届出していますか？ |  |  |  | P27 ４E（１） |  |  | 届出書
【（２）ＰＣＢ廃棄物処理特別措置法】
チェック項目 |  |  |  | 参照ページ
１）ＰＣＢ廃棄物を保管していますか？ |  |  |  | P30 確認１
①毎年度、高濃度ＰＣＢ廃棄物の保管及び処分の状況を都道府県知事に届出ていますか？ |  |  |  | ４A（１） |  |  | 直近の届出書
②ＰＣＢの譲渡・譲受をしていませんか？ |  |  |  | ４A（３） |  |  | 譲渡・譲受の記録
③相続・合併・分割により継承した場合は３０日以内にその旨を都道府県知事に届出 |  |  |  | ４A（４） |  |  | 届出書
していますか？
④高濃度ＰＣＢ，低濃度ＰＣＢそれぞれの廃棄処分契約終了後に都道府県知事に届出 |  |  |  | ４A（４）
していますか？
⑤低濃度ＰＣＢの処分期限（令和9年3月31日）に向け対応をしていますか？ |  |  |  | ４A（４） |  |  | ＰＣＢ廃棄物特別措置法
３）ＰＣＢ使用製品を使用していますか？ |  |  |  | P31 確認３
①高濃度ＰＣＢ使用製品の廃棄の見込みに関し、都道府県知事に届出していますか？ |  |  |  | ４Ｃ（１） |  |  | 届出書
②処分期限内に廃棄することが困難な場合、都道府県知事に届出していますか？ |  |  |  | ４Ｃ（２） |  |  | 届出書
③PCB使用製品の廃棄を終えたとき、その旨を都道府県知事に届出していますか？ |  |  |  | ４Ｃ（２） |  |  | 届出書
【（３）地球温暖化防止対策推進法】
チェック項目 |  |  |  | 参照ページ
２）特定排出者に該当しますか？ |  |  |  | P33 確認２ |  |  | 昨年度エネルギー使用量：？キロリットル
※前年度の原油換算エネルギー使用量が１５００ｋＬ以上
①毎年度、都道府県知事に結果及び計画を報告していますか？ |  |  |  | ４B（１） |  |  | 条例の使用量制限値及び該当の有無
②市町村条例では都道府県条例より厳しい使用量が設定されていますか？ |  |  |  | ５（５） |  |  | 結果及び計画の報告書
該当しますか？
③要求がある場合、毎年度、市町村長に結果及び計画を報告していますか？ |  |  |  | ５（５）
【（４）省エネ法】
チェック項目 |  |  |  | 参照ページ
２）年度の原油換算エネルギー使用量が１５００ｋＬを超える第２種エネルギー管理指定工場ですか？ |  |  |  | P37 確認２ |  |  | 昨年度エネルギー使用量：KL
エネルギー管理員届出書、資格証明書
①有資格のエネルギー管理員を選任し経済産業大臣に届出していますか？ |  |  |  | ４A（８） |  |  | 直近の定期報告書
②毎年度定期報告書を経済産業大臣に報告していますか？ |  |  |  | ４A（４） |  |  | 勧告、命令の有無とその対応記録
③主務大臣より勧告・命令を受けたことがありますか？その対応はどうしましたか？ |  |  |  | ４A（１１）
３）年度の原油換算エネルギー使用量が３０００ｋＬを超える第１種エネルギー管理指定工場ですか？ |  |  |  | P38 確認３ |  |  | 昨年度エネルギー使用量：KL
エネルギー管理者届出書、資格証明書
①有資格のエネルギー管理者を選任し経済産業大臣に届出していますか？ |  |  |  | ４A（７） |  |  | エネルギー統括者届出書
②役員からエネルギー統括者を選任し経済産業大臣に届出していますか？ |  |  |  | ４A（５） |  |  | エネルギー企画推進者届出書
③有資格のエネルギー管理企画推進者を選任し経済産業大臣に届出していますか？ |  |  |  | ４A（６） |  |  | 直近の定期報告書
④毎年度定期報告書を経済産業大臣に報告していますか？ |  |  |  | ４A（１０） |  |  | 直近の中長期計画書
⑤毎年度中長期計画書を経済産業大臣に報告していますか？ |  |  |  | ４A（９） |  |  | 勧告、命令の有無とその対応記録
⑥主務大臣より勧告・命令を受けたことがありますか？その対応はどうしましたか？ |  |  |  | ４A（１１）
５）年度の貨物輸送事業者に輸送される貨物輸送エネルギー使用量が３０００万トンキロを超える特定荷主ですか？ |  |  |  | P38 確認５ |  |  | 昨年度エネルギー使用量：KL
届出
①超える場合、経済産業大臣に報告していますか？ |  |  |  | ４B（４） |  |  | 直近の定期報告書
②定期報告書、計画書を主務大臣に提出していますか？ |  |  |  | ４B（５，６） |  |  | 勧告、命令の有無とその対応記録
③主務大臣より勧告・命令を受けたことがありますか？適切に措置しましたか？ |  |  |  | ４B（７）
【（５）建築物エネルギー消費性能向上法】
チェック項目 |  |  |  | 参照ページ
１）建築物に関する建築主等ですか？ ※建築主として新築、増築、改築、修繕、模様替等の計画があるか |  |  |  | P43 確認１ |  |  | 建築主として新築、増築、改築、修繕、模様替等の計画の有無
①建築物の新築、増築、改築、修繕、模様替、空気調和設備の設置、改修の際、エ |  |  |  | ４Ａ（１） |  |  | エネルギー消費性能の向上に関する書類
ネルギー消費性能の向上を図っていますか？
②所轄行政庁より建築物の設計、施工に対し指導助言を受けていますか？ |  |  |  | ４Ａ（２） |  |  | 行政の指導助言となる書類
また、その指導、助言に対し適切に処置しています？
③特定建築行為をしようとする建築主は、その工事を着手する前に、建築エネルギー |  |  |  | ４Ａ（３） |  |  | 所轄行政庁の適合判定書
消費性能向上計画を作成し、所轄行政庁の適合判定を受けましたか？
④床面積の合計が３００㎡以上の建築主は工事に着手する２１日前に所轄行政庁に |  |  |  | ４Ａ（５） |  |  | 届出書
届出していますか？
【（６）フロン排出抑制法】
チェック項目 |  |  |  | 参照ページ
３）第１種特定製品管理者ですか？ |  |  |  | Ｐ46 確認３ |  |  | 保有特定製品
①特定製品に冷媒として充填されているフロン類を大気中に放出していませんか？ |  |  |  | ４A（１）
②特定製品の全製品に対し３ヵ月に1回以上簡易点検を実施していますか？ |  |  |  | ４D（４） |  |  | 特定製品簡易点検チェックシート、記録
③定格７．５ｋW以上５０ｋW未満のエアコンを保有し３年に１回以上定期点検をしていますか？ |  |  |  | ４D（４） |  |  | 専門業者による定期点検記録
④定格５０ｋW以上のエアコンを保有し年１回以上定期点検をしていますか？ |  |  |  | ４D（４） |  |  | 専門業者による定期点検記録
⑤定格７．５ｋW以上の冷蔵機器・冷凍機器を保有し年１回以上定期点検をしていますか？ |  |  |  | ４D（４） |  |  | 専門業者による定期点検記録
⑥漏えい個所の修理は即時実施していますか？ |  |  |  | ４D（４） |  |  | 専門業者による修理記録
⑦漏えい又は故障の場合、修理が完了するまでフロン類の充填を依頼していませんか？ |  |  |  | ４D（４） |  |  | 上記記録との整合性確認
⑧全製品の点検記録を製品廃棄した後も３年間保存していますか？ |  |  |  | ４D（４）③ |  |  | 製品廃棄後３年間までの点検記録
⑨年度ごとのフロン類の漏えい量を把握していますか？ |  |  |  | ４D（４） |  |  | 昨年度のフロン漏えい量記録
⑩年度の漏えい量が１，０００ｔ－CO2を超える場合所轄大臣に実績報告をしていますか？ |  |  |  | ４D（４） |  |  | 所轄大臣への報告書
⑪第１種特定製品廃棄等実施者ですか？ |  |  |  | ４D（５） |  |  | 第１種特定製品廃棄記録
⑫第１種特定製品廃棄等実施者はフロン類充填回収業者にフロンを引渡す際に、 |  |  |  | ４D（６） |  |  | 交付した引取証明書
主務省令で定められた所定の事項を記載した書面を交付していますか？
⑬フロン類充填回収業者から交付の引取証明書を３年間保管していますか？ |  |  |  | ４D（７） |  |  | フロン類充填回収業者からの引取証明書
⑭引取証明書を所定期間内に送付を受けないとき、所定事項不記載や虚偽事項記載 |  |  |  | ４D（７） |  |  | 引取証明書所定期間内受理の管理表
のとき、都道府県知事に報告していますか？ | [6 empty] | 期限外又は証明書不備時の報告書
⑮廃棄物・リサイクル業者に機器を引渡す際には、引取証明書の写しを作成し、機器と |  |  |  | ４D（７） |  |  | 交付した引取証明書
一緒に渡していますか？（廃棄物・リサイクル業者が充填回収業の登録を受けている
場合には、フロン類の回収とあわせて機器の引取りも依頼することができる。）
⑯建築物等の解体工事を発注しようとする場合は特定解体工事発注者となり、特定解体 |  |  |  | ４D（８） |  |  | 第一種特定製品の有無確認結果についての書面を３年間保存
工事元請業者が第一種特定製品の有無を確認する際に協力し、当該確認結果につい
ての書面を３年間保存していますか？
⑰都道府県知事より指導・助言・勧告・命令を受けたことがありますか？ |  |  |  | ４D（９，１０） |  |  | 指導・助言・勧告・命令の有無とその対応記録
【（７）化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律】
チェック項目 |  |  |  | 参照ページ
１）第１種指定化学物質等取扱事業者ですか？ |  |  |  | P57 確認１ |  |  | 年間使用量 特定第１種？トン、第１種？トン
※従業員２１名以上、特定第１種指定化学物質年間０．５ｔ以上、又は第１種指定化学物質を１ｔ以上取り扱う場合該当
①都道府県知事に毎年届出していますか？ |  |  |  | ４A（１） |  |  | 材料、副資材とSDS
➁化学物質管理者を選任していますか？ |  |  |  | ５（１）
③SDSを入手し作業者に閲覧できるように管理していますか？ |  |  |  | ５（１）
④他の事業者に提供するときは、ＳＤＳを提供していますか？ |  |  |  | ４A（２）
２）第２種指定化学物質を取り扱っていますか？ |  |  |  | P57 確認２ |  |  | 年間使用量 第２種？トン
①SDSを入手し作業者に閲覧できるように管理していますか？ |  |  |  | ５（１） |  |  | 材料、副資材のSDS一覧表
②他の事業者に提供するときは、ＳＤＳを提供していますか？ |  |  |  | ４A（２） |  |  | 副資材とSDS
３）ＳＤＳの内容を通知していますか？ |  |  |  | P57 確認２ |  |  | 年間使用量 第２種？トン
①SDSの記載事項に、「想定される用途及び当該用途における使用上の注意」を |  |  |  | ５（１） |  |  | 材料、副資材のSDS一覧表
記載していますか？
②SDSの記載の成分の含有量を１０％刻みでなく、重量％で記載していますか？ |  |  |  | ４A（２） |  |  | 材料、副資材のSDS一覧表
※含有量に幅があるものは、濃度範囲による表現も可
③SDS（安全データシート）の交付（通知）義務に違反した場合、6か月以下の拘禁刑（または懲役） |  |  |  | ４A（２） |  |  | 別よ右記での保管
または50万円以下の罰金の罰則規定が設けられていることを知っていますか？
④リスクアセスメント対象物を他の容器に移し替えて保管する際に、ラベル表示や文書の |  |  |  | ４A（２） |  |  | 別よ右記での保管
交付等により、内容物の名称や危険性・有害性情報を伝達していますか？
【（８）大気汚染防止法】
１）煤煙発生施設を設置していますか？ |  |  |  | P61 確認１ |  |  | 煤煙発生施設名
①煤煙発生施設は都道府県知事へ届出していますか？ |  |  |  | ４A（１） |  |  | 届出書
②排出基準は順守されていますか？記録は保管されていますか？ |  |  |  | ４A（２、３） |  |  | 排出基準と記録
③公害防止管理者は選任していますか？ |  |  |  | ４A（５） |  |  | 公害防止管理者名、資格証明書
２）揮発性有機化合物排出施設を設置していますか？ |  |  |  | P63 確認２ |  |  | 揮発性有機化合物排出施設名
①揮発性有機化合物排出施設は都道府県知事へ届出していますか？ |  |  |  | ４B（１） |  |  | 届出書
②揮発性有機化合物排出施設の変更時は都道府県知事へ届出していますか？ |  |  |  | ４B（1） |  |  | 施設変更届出書
③排出基準は順守されていますか？記録は保管されていますか？ |  |  |  | ４B（２、３） |  |  | 排出基準と記録
３）一般粉じん発生施設を設置していますか？ |  |  |  | P63 確認３ |  |  | 一般粉じん発生施設名
①一般粉じん発生施設は都道府県知事へ届出していますか？ |  |  |  | ４C（１） |  |  | 届出書
②一般粉じん発生施設の変更時は都道府県知事へ届出していますか？ |  |  |  | ４C（１） |  |  | 施設変更届出書
③構造使用管理基準は順守されていますか？ |  |  |  | ４C（２） |  |  | 構造基準の順書書類
④公害防止管理者は選任していますか？ |  |  |  | ４C（３） |  |  | 公害防止管理者名、資格証明書
４）特定粉じん発生施設を設置していますか？ |  |  |  | P64 確認４ |  |  | 特定粉じん発生施設名
①特定粉じん発生施設は都道府県知事へ届出していますか？ |  |  |  | ４D（１） |  |  | 届出書
②特定粉じん発生施設の変更時は都道府県知事へ届出していますか？ |  |  |  | ４D（１） |  |  | 施設変更届出書
③敷地境界基準は順守されていますか？記録は保管されていますか？ |  |  |  | ４D（２、３） |  |  | 排出基準と順守記録
④公害防止管理者は選任していますか？ |  |  |  | ４D（４） |  |  | 公害防止管理者名、資格証明書
５）特定粉じん排出等作業を伴う建設工事の発注を行いますか？ |  |  |  | P64 確認５ |  |  | 発注の有無
①作業開始の１４日前までに都道府県知事に届出していますか？ |  |  |  | ４E（１） |  |  | 届出書
②作業基準は順守されていますか？ |  |  |  | ４E（２） |  |  | 作業基準と順守記録
③規制対象としてレベル１・２に加えレベル３まで拡大し石綿の飛散防止をおこなっ |  |  |  | ４E（２） |  |  | 報告書
ていますか（施行：令和３年４月）
④床面積合計が８０㎡以上又は請負金額合計が１００万円以上の解体・改修作業に |  |  |  | ４E（２） |  |  | 報告書
おいて、石綿含有建材の有無にかかわらず調査結果を都道府県等への報告を行っ
ていますか（施行：令和５年６月）
６）特定物質発生施設を設置していますか？ |  |  |  | P64 確認６ |  |  | 特定物質発生施設発生施設名
①故障や破損その他の事故が発生し多量の物質が排出された時は、直ちに応急 |  |  |  | ４F（１） |  |  | 事故の有無と応急処置の記録、通報履歴
の処置を講じ、速やかに復旧するとともに都道府県知事に通報していますか？
７）指定物質発生施設を設置していますか？ |  |  |  | P65 確認７ |  |  | 指定物質排出施設名
①指定物質の種類及び指定物質排出施設の種類毎に定められた基準を順守して |  |  |  | ４G（１） |  |  | 基準と順守記録
いるか？
８）水銀排出施設設置者ですか？ |  |  |  | P65 確認８ |  |  | 水銀排出施設名
①水銀排出施設を設置しようとするとき、届出事項の変更するとき、都道府県知事に |  |  |  | ４Ｈ（１） |  |  | 基準と順守記録
届出していますか？
②水銀排出施設に係る排出基準を順守していますか？ |  |  |  | ４Ｈ（２） |  |  | 事故の有無と応急処置の記録
③水銀排出施設に係る水銀濃度を測定し、記録を残しこれを保持していますか？ |  |  |  | ４Ｈ（３） |  |  | 材料、副資材とSDS
【（９）自動車Ｎｏｘ・ＰＭ法】
１）対象地域内で自動車を保有していますか？ |  |  |  | P71 確認１ |  |  | 対策地域内で保有する対象自動車
※埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・愛知県・三重県・大阪府・兵庫県
①排出基準に適合しない自動車を使用していませんか? |  |  |  | ４A（１）
２）周辺地域内自動車を使用する事業者ですか？ |  |  |  | 確認２ |  |  | 対象自動車の保有台数
※対策地域内にその使用の本拠地があり、対象自動車を３０台以上保有している
①自動車排出窒素酸化物等の排出抑制のための計画を都道府県知事に報告して |  |  |  | ４B（１）
いますか？
【（１０）水質汚濁防止法】
チェック項目 |  |  |  | 参照ページ
１）特定施設を設置して、公共水域に水を排出していますか？ |  |  |  | P74 確認１
①特定施設は都道府県知事へ届出していますか？ |  |  |  | ４A（１） |  |  | 特定施設名、届出書
②特定施設の変更時は都道府県知事へ届出ていますか？ |  |  |  | ４A（１） |  |  | 変更届出書
③排出口において排出基準に適合していますか？ |  |  |  | ４A（２） |  |  | 排出基準適合の記録
④有害物質使用特定施設から有害物質を含む特定地下浸透水を浸透させて |  |  |  | ４A（３） |  |  | 有害物質使用築堤施設名、有害物質名
いませんか？
⑤有害物質使用特定施設から有害物質を含む特定地下浸透防止のための |  |  |  | ４A（４） |  |  | 定期点検記録
構造及び使用方法に関する基準を順守していますか？
⑥有害物質使用特定施設の定期点検の記録を保管していますか？ |  |  |  | ４A（５） |  |  | 汚染状態を測定した記録
⑦特定施設から公共用水域に搬出する場合又は地下浸透させる場合は |  |  |  | ４A（６） |  |  | 公害防止感謝名、資格証明書
汚染状態を測定し記録を保存していますか？
⑧定期点検しその記録を保存していますか？ |  |  |  | ４B（３）
⑨公害防止管理者は選任していますか？ |  |  |  | ４A（９）
⑩六価クロム化合物の一般排水基準（許容限度）基準が0.5mg/Lから0.2 mg/Lに強化されている |  |  |  | -
ことを知っていますか？
２）指定施設を設置していますか？ |  |  |  | 確認２
①所定の事項を都道府県知事に届出していますか？ |  |  |  | ４B（１） |  |  | 有害物質貯蔵施設届出書
②有害物質を含む水の地下浸透の防止のための構造や設置及び使用の基準は |  |  |  | ４B（２） |  |  | 基準順守の証拠
順守していますか？ | [6 empty] | 定期点検記録
③定期点検しその記録を保存していますか？ |  |  |  | ４B（３）
４）特定施設、指定施設、貯油施設の破損等により公共水域への流出、地下への浸透等の 事故はなかったですか？ |  |  |  | 確認４ |  |  | マニュアル、社内標準
①人の健康被害を生じる恐れのあるときは、直ちに防止のための処置を講じると |  |  |  | ４B（４）
ともに、事故の状況、講じた措置を都道府県知事に届出しましたか？
【（１１）浄化槽法】
チェック項目 |  |  |  | 参照ページ
１）浄化槽を設置していますか？ |  |  |  | P80 確認１
①浄化槽設置は都道府県知事へ届出しましたか？ |  |  |  | ４A（１） |  |  | 浄化槽設置届出書
②浄化槽の構造・規模の変更時は都道府県知事に届出していますか？ |  |  |  | ４A（１） |  |  | 浄化槽変更届け出書
③浄化槽の使用に当っては環境省令で定める規則を順守していますか？ |  |  |  | ４A（３） |  |  | 順守の証拠
④浄化槽の保守点検及び清掃を実施し記録を作成し３年間保存していますか？ |  |  |  | ４A（４） |  |  | 保守点検、清掃記録
⑤浄化槽管理者は新設した又はその構造・規制の変更をした浄化槽について |  |  |  | ４A（５） |  |  | 指定期間の水質検査証
使用開始から３ヵ月経過した日から５ヵ月間に指定機関の水質検査を受けたか？
⑥浄化槽管理者は毎年1回指定機関の行う水質検査を受けていますか？ |  |  |  | ４A（５） |  |  | 毎年の指定期間の水質検査証
⑦浄化槽管理者は処理対象人員５０１人以上の規模で設置した技術管理者に変更 |  |  |  | ４A（６） |  |  | 浄化槽管理者、技術管理者の届出書
があった場合は、変更の日から３０日以内に都道府県知事に提出していますか？
【（１２）下水道法】
チェック項目 |  |  |  | 参照ページ
１）公共下水道を利用していますか？（５０㎥/日以上） |  |  |  | P82 確認１
①日当りの下水量、水質、使用開始時期を公共下水道管理者に届出ていますか？ |  |  |  | ４A（１） |  |  | 日当たりの下水量、水質等の届出書
②水質の測定結果は政令で定める基準を満足していますか？ |  |  |  | ４B（５） |  |  | 水質基準を満足するデータ
２）政令で定める水質基準を超える恐れがありますか、またその場合除外施設を設置していますか？ |  |  |  | 確認２ |  |  | 水質記録
①下水の水質を測定し、記録を残していますか？ |  |  |  | ４A（３） |  |  | 基準値と実績記録
②水質の測定結果は政令で定める水質基準を満足していますか？ |  |  |  | ４B（５）
３）水質汚濁防止法又はダイオキシン類対策特別措置法で定める特定施設から、継続して下水を排除して公共下水道を使用していますか？ |  |  |  | 確認３ |  |  | 届出書
①特定施設の使用開始時期を公共下水道管理者に届出していますか？ |  |  |  | ４B（１） |  |  | 届出書
②特定施設を設置するとき下水道管理者に届出していますか？ |  |  |  | ４B（２） |  |  | 基準と実績記録
③排水口の水質は政令で定める基準を満足していますか？ |  |  |  | ４B（３）
【（１３）土壌汚染対策法】
チェック項目 |  |  |  | 参照ページ
１）３０００㎥（有害物質使用施設設置の土地又は廃止の場合は９００㎡）以上の形質の変更をしようとする者ですか？》 |  |  |  | P85 確認１ |  |  | 指定面積以上の面積の土地の形質変更計画書
①変更に着手する日の３０日前までに都道府県知事に届出していますか？ |  |  |  | ４A（１） |  |  | 届出書
２）有害物質使用特定施設の敷地であった又は都道府県知事から土壌汚染調査を命じられた土地を所有していますか？ |  |  |  | 確認２ |  |  | 該当の土地所有の有無
②所定の者に所定の方法による調査をさせて都道府県知事に報告していますか？ |  |  |  | ４B（１）
３）要措置区域内の土地を所有していますか？ |  |  |  | 確認３ |  |  | 該当の土地所有の有無
①期限までに汚染の除去又は同等以上の措置を講じようとしていますか？ |  |  |  | ４C（１） |  |  | 汚染の除去
②形質の変更をしていませんか？ |  |  |  | ４C（２） |  |  | 土地の形質の変更の有無
４）形質変更時要届出区域内において土地の形質を変更しようとしていますか？ |  |  |  | 確認４ |  |  | 土地の形質の変更の有無
①着手する日の１４日前までに都道府県知事に届出していますか？ |  |  |  | ４D（１） |  |  | 届出書
５）自主的に土壌汚染状況調査を行いましたか？ |  |  |  | 確認５ |  |  | 土壌汚染状況調査の有無
①調査の結果、特定有害物質の汚染状態が基準に適合しないと思われるときは、 |  |  |  | ４E（１） |  |  | 区域の指定の申請書
都道府県知事に区域の指定をすることを申請しましたか？
６）指定区域内の土地の土壌を指定区域外へ搬出しようとしていますか？ |  |  |  | 確認６ |  |  | 土壌を指定区域外へ搬出実績
①汚染土壌搬出に着手する１４日前までに都道府県知事に届出ましたか？ |  |  |  | ４F（１） |  |  | 届出書
②汚染土壌の処理を汚染土壌処理業者に委託していますか？ |  |  |  | ４F（２） |  |  | 汚染土壌処理業者への委託有無
③汚染土壌の運搬委託した者に管理票を交付しましたか？ |  |  |  | ４F（３） |  |  | 管理票の写し
管理票の写しを保管していますか？
④管理票の送付を受けないときや虚偽記載を受けたときは、都道府県知事 |  |  |  | ４F（３）
に届出していますか？
【（１４）騒音規制法】
１）指定地域内にあり、特定施設を設置してますか？ |  |  |  | P88 確認１ |  |  | 設置施設名
①設置工事の開始の日の３０日前までに市町村長に届出していますか？ |  |  |  | ４A（１） |  |  | 届出書
②指定地域の指定区分、時間帯区分毎の規制基準を満足していますか？ |  |  |  | ４A（１） |  |  | 規制基準と測定記録
③呼び加圧能力９８０ｋＮ以上の機械プレス、落下部分の重量１ｔ以上の鍛造機を |  |  |  | ４A（３） |  |  | 公害防止管理者名
設置している場合、有資格の公害防止管理者を選任していますか？
チェック項目 |  |  |  | 参照ページ
【（１５）振動規制法】
１）指定地域内にあり、特定施設を設置してますか？ |  |  |  | P90 確認１ |  |  | 設置施設名
①特定施設の設置を市町村長に届出していますか？ |  |  |  | ４A（１） |  |  | 届出書
②指定地域の指定区分、時間帯区分毎の規制基準を満足していますか？ |  |  |  | ４A（２） |  |  | 規制基準と測定記録
③呼び加圧能力２．９４ｋＮ以上の液圧プレス、呼び加圧能力９８０ｋＮ以上の機械 |  |  |  | ４A（３） |  |  | 公害防止管理者名、資格証明書
プレス、落下部分の重量１ｔ以上の鍛造機を設置している場合、有資格の公害
防止管理者を選任していますか？
【（１６）工場立地法】
チェック項目 |  |  |  | 参照ページ
１）特定工場を新設しようとしていますか？ |  |  |  | P92 確認１ |  |  | 増設等で超える計画の有無
※工場・敷地面積９０００㎡以上、又は建築面積３０００㎡以上。又は増設等で超えるか。
①新設、増設時、都道府県知事に届出していますか？ |  |  |  | ４A（１） |  |  | 規制基準と測定記録
②生産施設面積、緑地面積、環境施設面積の割合は基準を満足していますか？ |  |  |  | ４A（１） |  |  | 対応計画・実績
③基準値を満足してない場合、行政の指示に適切に対応していますか？ |  |  |  | ４A（１）
【（１７）公害防止組織法】
チェック項目 |  |  |  | 参照ページ
１）以下に該当する特定工場を設置していますか？ |  |  |  | P94 確認１ |  |  | 適用要・否
①ばい煙発生特定工場 大気関係有害物質発生施設又は排ガス量が１００００㎥以上の施設を設置
②汚水等排出特定工場 水質関係有害物質発生施設又は排水量が１００００㎥以上の施設を設置
③騒音発生特定工場 加圧能力が９８０ｋＮ以上の機械プレス又は落下部の重量が１ｔ以上の鍛造機を設置
④特定粉じん発生特定工場 法で定めた能力を超える石綿加工関連設備を設置
⑤一般粉じん発生特定工場 法で定めた能力を超えるコークス炉、鉱物加工関連設備を設置
⑥振動発生特定工場 法により指定された地域内にあって、加圧能力が２９４１ｋＮ以上の液圧プレス又は加圧能力 ９８０ｋＮ以上の機械プレス及び落下部分の重量が１ｔ以上の鍛造機を設置
⑦ダイオキシン類発生特定工場 電気炉、洗浄施設等ダイオキシン類対策法の特定施設を設置
①常用使用する従業員が２０人を超える場合、公害防止統括者を選任し、都道府 |  |  |  | ４A（１） |  |  | 公害防止管理者の代理人名
県知事に届出していますか？
②公害防止統括者の代理人を選任していますか？ |  |  |  | ４A（４）
③常用使用する従業員が２１人を超える場合、有資格者の公害防止管理者を選任し、 |  |  |  | ４A（２）
都道府県知事に届出していますか？
④公害防止管理者の代理人を選任していますか？ |  |  |  | ４A（４）
⑤排ガス量４００００㎥以上ばい煙発生施設及び排出水量１００００㎥以上の汚水等 |  |  |  | ４A（３）
排出施設を設置しており、有資格者を公害防止主任管理者を選任し、都道府県知
事に届出していますか？
⑥公害防止主任管理者の代理人を選任していますか？ |  |  |  | ４A（４）
【（１８）消防法】
チェック項目 |  |  |  | 参照ページ
１）収容人員が５０人以上の工場、倉庫、事務所等に該当しますか？ |  |  |  | P96 確認１
①防火管理者（有資格者）の選任、届出を行っていますか？ |  |  |  | ４A（１） |  |  | 防火管理者名、資格証明書
②消防計画を作成していますか？ |  |  |  | ４A（１） |  |  | 消防計画書
③消火・通報・避難訓練を実施していますか？ |  |  |  | ４A（１） |  |  | 消火、通報、避難訓練記録
④消防施設の点検、整備を実施していますか？ |  |  |  | ４A（１） |  |  | 消防施設の点検、整備記録
２）指定数量以上の危険物を取扱っており、危険物取扱者の適用を受けますか？ |  |  |  | 確認２
①指定数量以上の危険物を製造所、貯蔵所、取扱所以外の場所で取り扱って |  |  |  | ４B（１）
いますか？
②製造所、貯蔵所、取扱所の構造や設備、取扱方法は政令で定める基準を順守 |  |  |  | ４B（１）
していますか？
③危険物製造所、貯蔵所、取扱所の設置、変更時は市町村長へ届出し許可を |  |  |  | ４B（２）
得ていますか？
④設備の変更を行う場合は、市町村長等の検査を受けていますか？ |  |  |  | ４B（２）
⑤製造所、貯蔵所、取扱所の位置、構造及び設備が政令の基準に適合する様 |  |  |  | ４B（３）
維持していますか?
⑥所定の危険物施設設置に該当し、危険物取扱の有資格者で６ヶ月以上の実務 |  |  |  | ４B（４）
経験を有する者を危険物保安監督者と定め市町村長へ届出していますか？
⑦所定の危険物施設設置に該当し、危険物保安員のを定め設備保安の業務を |  |  |  | ４B（５） |  |  | 危険物流出、事故の応急処置のルール
行なっていますか？
⑧所定の危険物施設設置に該当し、予防規定を定め市町村長に許可を得て |  |  |  | ４B（５）
いますか？
⑨所定の危険物施設に該当し、定期点検、記録の作成保存はしていますか？ |  |  |  | ４B（５）
⑩危険物の運搬は基準に従って行い、移送時には危険物取扱者を乗車させて |  |  |  | ４B（６）
いますか？
⑪危険物の流出等その他の事故が発生したとき、流出及び拡散の防止、危険物 |  |  |  | ４B（７）
の除去等応急処置を速やかに実施していますか?
３）指定数量の１／５以上の危険物を同一場所で貯蔵・取り扱っていますか？ |  |  |  | 確認３ |  |  | 消防活動阻害物質の種類と使用量
①消防署長等へ届出を行っていますか？ |  |  |  | ４C（１） |  |  | 消防署への届出書
４）指定数量以上の危険物を取扱っており、危険物取扱者の適用を受けますか？ |  |  |  | 確認４ |  |  | 適用要・否
①少量危険物貯蔵取扱所を有する場合は市町村条例の規定に従うとともに、消 |  |  |  | ４B（８） |  |  | 届出書
防署への届出を行っていますか？
②火気使用禁止、容器、取扱方法等について基準に従っていますか？ |  |  |  | ４B（９） |  |  | 基準に従っている証拠
③取扱方法、掲示板、漏えい、温度管理等について基準に従っていますか？ |  |  |  | ４B（１０） |  |  | 基準に従っている証拠
④指定可燃物の容器、取扱方法等について基準に従っていますか？ |  |  |  | ４B（１１） |  |  | 基準に従っている証拠
５）消防活動阻害物質を取り扱う者として適用を受けますか？ |  |  |  | 確認５ |  |  | 適用要・否
①消防署長等へ届出を行っていますか？ |  |  |  | ４C（１） |  |  | 消防署への届出書
６）指定可燃物を取り扱う者として適用を受けますか？ |  |  |  | 確認６ |  |  | 適用要・否
①市町村条例に定める基準に従っていますか？ |  |  |  | ４D（１） |  |  | 基準に従っている証拠
【（１９）高圧ガス保安法】
チェック項目 |  |  |  | 参照ページ
１）高圧ガスの消費者ですか？ |  |  |  | P103_確認1 |  |  | 適用要・否
①高圧ガス周知文書の内容を理解し、作業者、責任者に周知していますか？ |  |  |  | 高圧ガス周知文書
２）高圧ガスの第１種製造者ですか？ |  |  |  | 確認２
①都道府県知事の届出していますか？ |  |  |  | ４A（１） |  |  | 届出書
②施設は技術上の基準を順守していますか？ |  |  |  | ４A（２） |  |  | 基準に従っている証拠
③従業員に対し保安教育計画を策定し、保安教育を実施していますか？ |  |  |  | ４A（３） |  |  | 教育記録
④業の内容に応じて高圧ガス保安統括者、高圧ガス製造保安管理技術者（有資格）、高 |  |  |  | ４A（４） |  |  | 各先任者名、各資格証明書
圧ガス製造保安係員（有資格）、高圧ガス製造保安主任者（有資格）、高圧ガス製造保
安企画推進者、冷凍保安責任者（有資格）などを選任し規定職務を行っていますか？
⑤都道府県知事が行う保安検査を受けていますか？ |  |  |  | ４A（５） |  |  | 保安検査記録
⑥定期自主検査を行い、検査記録を作成し、保存していますか？ |  |  |  | ４A（６） |  |  | 定期自主検査記録
⑦高圧ガスを移動する場合は基準を守り、一定量以上の移動を行う場合は移動計画書の |  |  |  | ４A（７） |  |  | 移動計画書、監督の記録
提出、携帯、移動確認者による監督などを実施していますか？
⑧危険な状態になったときは、応急処置を講じ直ちに都道府県知事に届出ていますか？ |  |  |  | ４A（８） |  |  | 届出書
３）高圧ガスの第２種製造者ですか？ |  |  |  | 確認３ |  |  | 適用要・否
①都道府県知事の届出していますか？ |  |  |  | ４B（１） |  |  | 届出書
②施設は技術上の基準を順守していますか？ |  |  |  | ４B（２） |  |  | 基準を順守している証拠
③従業員に対し、保安教育を実施していますか？ |  |  |  | ４B（３） |  |  | 教育記録
④業の内容に応じて、高圧ガス保安統括者、冷凍保安責任者（有資格者）などを選任し、 |  |  |  | ４B（４） |  |  | 選任者名、資格証明書、職務実施記録
規定する職務を行っていますか？
⑤定期自主検査を行い、検査記録を作成し、保存していますか？ |  |  |  | ４B（５） |  |  | 定期自主検査記録
⑥高圧ガスを移動する場合は基準を守り、一定量以上の移動を行う場合は移動計画書 |  |  |  | ４B（６） |  |  | 移動計画書、監督の記録
の提出、携帯、移動確認者による監督などを実施していますか？
⑦危険な状態になったときは、応急処置を講じ直ちに都道府県知事に届出ていますか？ |  |  |  | ４B（７） |  |  | 届出書
４）高圧ガス貯蔵所を所有していますか？ |  |  |  | 確認４ |  |  | 所有の有無
①都道府県知事の許可又は届出を行っていますか？ |  |  |  | ４C（１） |  |  | 届出書
②施設は技術上の基準を順守していますか？ |  |  |  | ４C（２） |  |  | 基準を順守している証拠
③従業員に対し、保安教育を実施していますか？ |  |  |  | ４C（３） |  |  | 教育記録
④高圧ガスを移動する場合は基準を守り、一定量以上の移動を行う場合は移動計画書 |  |  |  | ４C（４） |  |  | 移動計画書、監督の記録
の提出、携帯、移動確認者による監督などを実施していますか？
⑤危険な状態になったときは、応急処置を講じ直ちに都道府県知事に届出ていますか？ |  |  |  | ４C（２） |  |  | 届出書
６）特定高圧ガスの消費者ですか？ |  |  |  | 確認６ |  |  | 消費者化否か
①都道府県知事に届出を行っていますか？ |  |  |  | ４E（１） |  |  | 届出書
②技術上の基準を順守していますか？ |  |  |  | ４E（２） |  |  | 基準を順守している証拠
③従業員に対し、保安教育を実施していますか？ |  |  |  | ４E（３） |  |  | 教育記録
④特定高圧ガス取扱主任者を選任し、規定する職務を行っていますか？ |  |  |  | ４E（４） |  |  | 選任者名、職務実施の記録
⑤高圧ガスを移動する場合は基準を守り、一定量以上の移動を行う場合は移動計画書 |  |  |  | ４E（５） |  |  | 移動計画書、監督の記録
の提出、携帯、移動確認者による監督などを実施していますか？
⑥危険な状態になったときは、応急処置を講じ、直ちに都道府県知事に届出ていますか？ |  |  |  | ４E（６） |  |  | 届出書
【（２０）毒物及び劇物取締法】
チェック項目 |  |  |  | 参照ページ
３）特定事業における業務上取扱者ですか？ |  |  |  | P１０７ 確認３ |  |  | 業務上取扱者か否か
①毒劇物を取扱うことになった日から３０日以内に都道府県知事に届出していますか？ |  |  |  | ４C（１） |  |  | 届出書
②薬剤師から選任の毒劇物取扱主任者を設置し都道府県知事に届出していますか？ |  |  |  | ４C（２） |  |  | 届出書
③盗難にあい、紛失することを防ぐのに必要な措置を講じていますか？ |  |  |  | ４C（３） |  |  | 措置の具体的内容、手順等
④毒劇物の容器、被包、貯蔵する場所に「医薬品外」の文字、毒物には赤地に白色で |  |  |  | ４C（４） |  |  | 表示の手順書等
「毒物」の文字、劇物には白地に赤色で「劇物」の文字を表示していますか？
【（２１）労働安全衛生法】
チェック項目 |  |  |  | 参照ページ
１）労働契約、３・６協定を結んでいますか？ | [6 empty] | ３６協定書
２）従業員１０名以上ですか？
①安全衛生推進者を選任していますか？ |  |  |  | P１１０ ４（１）②
➁安全衛生委員会で、化学物質管理に関しての自律的な管理の実施状況調査審議を |  |  |  | - |  |  | ばく露の低減措置、濃度基準値設定物質の 抑制措置など（3年記録）
行っていますか？
３）従業員５０名以上ですか？
①安全・衛生管理者、産業医は選任・届出していますか？ |  |  |  | ４（１）①、③
②安全・衛生委員会は活動していますか？ |  |  |  | ４（２） |  |  | 活動記録
③定期健康診断の実施と届出はしていますか？ |  |  |  | ４（４）⑤ |  |  | 定期健康診断記録
④定期健康診断結果報告書は保管していますか？ |  |  |  | ４（４）④
⑤衛生管理者の定期巡視は週１回以上行っていますか？ |  |  |  | ４（１）① |  |  | 巡回記録
⑥産業医の定期巡視は月１回以上行っていますか？ |  |  |  | ４（１）③ |  |  | 巡回記録
⑦衛生委員会で、自律的な管理の実施状況の調査審議を行っていますか？ |  |  |  | ４（１）③
４）従業員３００名以上ですか？
①総括安全衛生管理者は選任・届出していますか？ |  |  |  | ４（１）⑤
５）特定化学物質を使用していますか？ |  |  |  | ５（１）
①特定化学物質管理者を選定していますか？ |  |  |  | ４（１）④ |  |  | 資格、教育リスト一覧
②保護具着用管理責任者を選定していますか？ |  |  |  | ４（１）④ |  |  | 資格、教育リスト一覧
③特殊健康診断を実施していますか？ |  |  |  | ４（４）⑤ |  |  | 特殊健康診断記録
※①政令改正により溶接ヒューム及び塩化性マンガンも対象です。
※②常時アーク溶接される場合はじん肺健康診断も必要です。
④作業環境測定を実施していますか？ |  |  |  | ４（４）④
⑤所定の化学物質について、名称等の表示 （ラベル表示）、SDS交付、リスクアセスメントを |  |  |  | ４（３）④ |  |  | 化学物質一覧リスト
実施していますか
６）有機溶剤を使用していますか？
①使用量少量で適用除外を受けますか？（はいの場合以下回答不要） |  |  |  | ５（２）
②有機溶剤作業主任者はいますか？ |  |  |  | ４（１）④ |  |  | 資格、教育リスト一覧
③特殊健康診断を実施していますか？ |  |  |  | ４（４）⑤
④作業環境測定を実施していますか？ |  |  |  | ４（４）④
⑤有機溶剤作業従事者安全衛生教育は実施していますか？ |  |  |  | ４（４）③ |  |  | 資格、教育リスト一覧
⑥乾燥設備作業主任者はいますか？ |  |  |  | ４（１）④ |  |  | 資格、教育リスト一覧
⑦局所排気装置等労働省で定める設備の自主検査記録は保管していますか？ |  |  |  | ４（４）②
７）鉛業務（はんだ付けなど）を行いますか？
①鉛作業主任者はいますか？ |  |  |  | ５（３） |  |  | 資格、教育リスト一覧
②特殊健康診断を実施していますか？ |  |  |  | ４（４）⑤
③作業環境測定を実施していますか？ |  |  |  | ４（４）④
８）石綿の有無を把握していますか？
チェック項目 |  |  |  | 参照ページ
①あらかじめ当該建築物、工作物について、石綿等の使用の有無を調査し、 その結果を記録していますか？ |  |  |  | ５（７）①
②調査後、建築物、工作物に石綿等の使用が判別できなかった場合、分析し 記録していますか？ |  |  |  | ５（７）②
③石綿等の封じ込め又は囲い込み作業を行う仕事の発注時、仕事の請負人に対し、 建築物、工作物における石綿等の使用状況等を通知していますか？ |  |  |  | ５（７）③
④石綿等の封じ込め等の仕事の発注時、仕事の請負人に対し、法令の順守を妨げる 条件を付さないように配慮していますか？ |  |  |  | ５（７）④
⑤労働者が石綿の粉じんにばく露するおそれがある時は、吹き付けられた石綿等又 は保温材、耐火被覆材等の除去、封じ込め、囲い込み等の措置を講じていますか？ |  |  |  | ５（７）⑤
⑥労働者を臨時に就業させる作業場において、石綿の粉じんにばく露するおそれが ある時は、労働者に呼吸用保護具及び作業衣又は保護衣を使用させていますか？ |  |  |  | ５（７）⑥
⑦建築物の貸与者は、石綿等の粉じんを発散させ、及び労働者がその粉じんにばく露 するおそれがある時は、吹き付けられた石綿等又は保温材、耐火被覆材等の除去、 封じ込め、囲い込み等の措置を講じていますか？ |  |  |  | ５（７）⑦
⑧石綿等の粉じんが発散する屋内作業については、当該粉じんの発散源を密閉する 設備、局所排気装置又はプッシュブル型換気装置を設けていますか？ |  |  |  | ５（７）⑧
⑨事業者は、石綿等の粉じんが発散する屋内作業については、石綿作業主任者技能 講習を修了した者のうちから、石綿作業主任者を選任していますか？ |  |  |  | ５（７）⑨
⑩石綿等の粉じんが発散する屋内作業について局所排気装置等は、１回／年、 自主検査を行い、記録を残し３年間保存していますか？ |  |  |  | ５（７）⑩
⑪改正石綿障害予防則省令案（令和３年４月１日施行）は抜けなく実施しているか？ |  |  |  | ５（７）⑪
９）プレスは保有していますか？
①プレス機械作業主任者はいますか？ |  |  |  | ４（１）④ |  |  | 資格、教育リスト一覧
②プレス金型の取付、取外し作業特別教育は受講していますか？ |  |  |  | ４（４）③ |  |  | 資格、教育リスト一覧
③プレスの法定点検（年次点検）は実施していますか？ |  |  |  | ４（４）②
④安全装置は設置され、使用されていますか？ |  |  |  | ４（４）②
１０）溶接工程は保有していますか？
①ガス溶接作業主任者はいますか？ |  |  |  | ４（１）④ |  |  | 資格、教育リスト一覧
②ガス溶接技能講習は受講していますか？ |  |  |  | ４（４）③ |  |  | 資格、教育リスト一覧
１１）アーク溶接、ろう付け工程、粉じん作業は保有していますか？
①アーク溶接等の特別教育は受講していますか？ |  |  |  | ４（４）③ |  |  | 資格、教育リスト一覧
②特殊健康診断を実施していますか？※じん肺健康診断 |  |  |  | ４（４）⑤
※①政令改正により特別管理物質健康診断も必要です。
③作業環境測定を実施していますか？ |  |  |  | ４（４）④
④決められた保護具があり、適正に使用されていますか？ |  |  |  | ４（４）①
⑤粉じん作業の特別教育は実施していますか？ |  |  |  | ４（４）③ |  |  | 資格、教育リスト一覧
１２）産業ロボットは保有していますか？
①作業範囲は隔離していますか？ |  |  |  | ４（４）②
②産業ロボットの特別教育は受講していますか？ |  |  |  | ４（４）③
１３）ホイスト・クレーンは保有していますか？
①クレーン運転（５トン未満）特別教育は受講していますか？ |  |  |  | ４（４）③ |  |  | 資格、教育リスト一覧
②床上操作式クレーン運転（５トン以上）技能講習は受講していますか？ |  |  |  | ４（４）③ |  |  | 資格、教育リスト一覧
③クレーン特別教育、技能講習、免許修了後、5年経過した人は安全衛生教育を 受講していますか？ |  |  |  | ４（４）③ |  |  | 資格、教育リスト一覧
④玉掛け作業（吊り上げ加重１トン未満）特別教育は受講していますか？ |  |  |  | ４（４）③ |  |  | 資格、教育リスト一覧
⑤玉掛け作業（制限加重１トン以上）技能講習は受講していますか？ |  |  |  | ４（４）③ |  |  | 資格、教育リスト一覧
⑥玉掛け技能講習修了後、5年経過した人は安全衛生教育を受講していますか？ |  |  |  | ４（４）③ |  |  | 資格、教育リスト一覧
⑦クレーン従事者教育は実施していますか？ |  |  |  | ４（４）③ |  |  | 資格、教育リスト一覧
⑧吊り具の点検は決められた通りに実施されていますか？ |  |  |  | ４（４）②
１４）旋盤は保有していますか？
①保護具が決められ、着用は順守されていますか？ |  |  |  | ４（４）①
１５）レーザー加工機は保有していますか？
①安全地域・安全柵は設置していますか？ |  |  |  | ４（４）①
１６）ボール盤は保有していますか？
①メガネを着用、軍手は使用禁止が明確になっていますか？ |  |  |  | ４（４）①
１７）グラインダーは保有していますか？
①研削砥石取替え特別教育は受講していますか？ |  |  |  | ４（４）③ |  |  | 資格、教育リスト一覧
１８）ベンダーは保有していますか？
①作業範囲を隔離していますか？ |  |  |  | ４（４）①
チェック項目 |  |  |  | 参照ページ
１９）ボイラーは保有していますか？
①ボイラー取扱作業主任者はいますか？ |  |  |  | ４（１）④ |  |  | 資格、教育リスト一覧
②第ニ種圧力容器の自主検査記録は保管していますか？ |  |  |  | ４（４）②
２０）フォークリフトは保有していますか？
①運転者は運転免許を保持していますか？ |  |  |  | ４（４）③ |  |  | 資格、教育リスト一覧
②フォークリフト（１トン未満）特別教育は受講していますか？ |  |  |  | ４（４）③ |  |  | 資格、教育リスト一覧
③フォークリフト（１トン以上作業）技能講習は受講していますか？ |  |  |  | ４（４）③ |  |  | 資格、教育リスト一覧
④フォークリフト特別教育、技能講習修了後、5年経過した人は安全衛生教育は 実施していますか？ |  |  |  | ４（４）③ |  |  | 資格、教育リスト一覧
⑤フォークリフト作業指揮者教育は実施していますか？（単独作業時不要） |  |  |  | ４（４）③ |  |  | 資格、教育リスト一覧
⑥年次・月次点検は実施していますか？ |  |  |  | ４（４）②
⑦日常点検チェックは実施していますか？ |  |  |  | ４（４）②
⑧運行計画書は作成・維持していますか？ |  |  |  | ４（４）②
⑨ヘルメット、シートベルトの着用は実施していますか？ |  |  |  | ４（４）①
２１）高所作業車は保有していますか？
①高所作業車作業（１０メーター未満）特別教育は受講していますか？ |  |  |  | ４（４）③ |  |  | 資格、教育リスト一覧
②高所作業車作業（１０メーター以上）技能講習は受講していますか？ |  |  |  | ４（４）③ |  |  | 資格、教育リスト一覧
③高所作業車の自主検査記録は保管していますか？ |  |  |  | ４（４）②
２２）電源設備を保有していますか？
①高圧、特別高圧の特別教育は受講していますか？ |  |  |  | ４（４）③ |  |  | 資格、教育リスト一覧
②低圧電気の特別教育は受講していますか？ |  |  |  | ４（４）③ |  |  | 資格、教育リスト一覧
２３）エレベーターを保有していますか？ |  |  |  | ４（４）②
①エレベーター設置届出はしていますか？ |  |  |  | ４（４）⑦
②積載荷重1トン以上の場合、性能検査を年1回受け、検査証を保管していますか？ |  |  |  | ４（４）②
③積載荷重0.25～1トン未満の場合、自主検査を毎月1回実施していますか？ |  |  |  | ４（４）②
④エレベーター定期自主検査記録を３年間保管していますか？ |  |  |  | ４（４）②
２４）その他
①ＶＤＴ（端末）健康診断を受診していますか？ |  |  |  | ４（４）④
②騒音健康診断を受診していますか？ ※環境測定の結果、等価騒音レベルが85db（A）以上の作業場 |  |  |  | ４（４）④
③振動業務健康診断を受診していますか？ ※卓上用研削盤又は床上用研削盤使用する砥石直径が150mmを超えるもの |  |  |  | ４（４）④
④職長安全衛生教育は実施していますか？記録は保管していますか？ |  |  |  | ４（４）③ |  |  | 資格、教育リスト一覧
⑤雇い入れ時の教育は実施していますか？記録は保管していますか？ |  |  |  | ４（４）③ |  |  | 資格、教育リスト一覧
２５）リスクアセスメントの義務化
①第５７条第１項に規定する表示義務の対象物質（６６７物質）を新規に採用する場合、 |  |  |  | ６（１）
リスクアセスメントを実施していますか？
②リスクアセスメント対象物について、労働者のばく露が最低限となるような措置を |  |  |  | ６（１）
講じていますか？
③濃度基準値設定物質について、労働者がばく露される程度を基準値以下として |  |  |  | ６（１）
いますか？
※濃度基準値設定物質：１７９物質（R5.4.27告示：67物質、R5.5.8告示：112物質）
④措置内容やばく露について、労働者の意見を聞いて記録を作成し保存していますか？ |  |  |  | ６（１）
（保存期間はがん原性物質が３０年、その他は３年）
⑤リスクアセスメント対象物以外の物質もばく露が最低限に抑える努力をしていますか？ |  |  |  | ６（１）
⑥リスクアセスメントの結果及びリスク低減措置の内容について、記録を作成・保存 |  |  |  | ６（１）
していますか？（最低３年もしくは次のリスクアセスメントが３年以降であれば次の
リスクアセスメント実施まで）
⑦所轄労働基準監督署に作業報告書を提出しましたか？ |  |  |  | ６（２）
２６）心理的な負担の程度を把握するための検査（労働者数５０人未満の事業場は当面猶予）
①医師、保健師等による心理的負担の程度を把握する検査を実施していますか？ |  |  |  | ６（３）
②その検査の結果は医師から通知され、希望する労働者に医師による面接指導を |  |  |  | ６（３）
実施していますか？
【（２２）家電リサイクル法】
チェック項目 |  |  |  | 参照ページ
１）特定家庭用機器を販売していますか？ |  |  |  | P１２４_確認１
２）特定家庭用機器を製造又は輸入していますか？ |  |  |  | 確認２
①自らが製造し、輸入した特定家庭用機器廃棄物の引取りを求められた場合、引き取 |  |  |  | ４B（１）
っていますか？
②指定引取場所について所定事項を公表していますか？ |  |  |  | ４B（１）
③引取った特定家庭用機器廃棄物を遅滞なく再商品化していますか？ |  |  |  | ４B（２）
④再商品化に必要な料金の金額を適切な方法で公表していますか？ |  |  |  | ４B（３）
【（２３）小型家電リサイクル法】
チェック項目 |  |  |  | 参照ページ
１）再資源化認定事業者ですか？ |  |  |  | P１２６_確認１
①再資源化のための収集運搬及び処分事業を行おうとする者として計画を作成して主 |  |  |  | ４A（１）
務大臣に申請していますか？
②使用済小型電子機器等の引取りを求められたとき、引き取っていますか？ |  |  |  | ４A（２）
③認定事業者で使用済小型電子機器の収集運搬車の外から見やすいように表示して |  |  |  | ４A（３）
いますか？また、運搬車に所定の事項を記載した書面等を備え付けていますか？
④認定事業者で、毎年再資源化事業の実施状況を主務大臣に提出していますか？ |  |  |  | ４A（４）
【（２４）自動車リサイクル法】
チェック項目 |  |  |  | 参照ページ
１）所有自動車を廃棄しますか？ |  |  |  | P１２８ 確認１
①自動車が使用済自動車となったとき、適切な引取業者に引渡していますか？ |  |  |  | ４A（１）
【（２５）海外環境負荷物質関連法】
チェック項目 |  |  |  | 参照ページ
１）弊社要求事項
①弊社からのSOC調査依頼に対して期限内に対応していますか。 |  |  |  | P１２９ ①
②弊社SOC管理基準を入手し、内容に基づいて対応していますか。 |  |  |  | ②
③弊社購入品品質管理マニュアルを入手し、内容に基づいて対応していますか。 |  |  |  | ③
④雇入れ時の教育等で、取り扱う化学物質のに関する危険有害性の教育を実施して いますか？ |  |  |  | ④
【自主判定×項目の是正計画書兼結果報告書】
法律名 | 項目No.記入例：（３）２）④ | 自主判定×の理由 | 是正内容 |  | 担当者 |  | 効果の確認／確認者